|  | ###### OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | Przebudowa – modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego, oraz budowa wolnostojącego budynku garażowego z przebudową przyległego parkingu w Sanoku przy ul. Kiczury 16 |
| Adres obiektu budowlanego | Sanok ul. Kiczury 16 |
| Zamawiający | Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie |
| Rodzaj robót | 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45320000-6 Roboty izolacyjne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45350000-5 Instalacje mechaniczne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45232140-5 Lokalne węzły cieplne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna |
| Data opracowania | ### Grudzień 2023 r. |

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku biurowego Urzędu Skarbowego, oraz budową wolnostojącego budynku garażowego z przebudową przyległego parkingu w Sanoku przy ul. Kiczury 16

I. Zakres prac

Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje: przebudowę istniejącego budynku 
wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i słaboprądową, instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacją wodną, ogrzewania, fotowoltaiczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oddymiania w budynku przy ul. Kiczury 16 w Sanoku  w zakresie robót ujętych pozwoleniem na budowę decyzja nr 229/22 z dn. 22.06.2022 r., zgodnie 
z opracowaną dokumentacją autorstwa mgr inż. arch. Karol Bulanda t.j.:

- przebudowie budynku biurowego Urzędu Skarbowego;

- wykonaniu koniecznych wyburzeń i zamurowań;

- przebudowie obszaru szybu windowego;

- wykonaniu przebić przez konstrukcję stropodachu pod montaż klap dymowych oraz pod przejścia kanałów wentylacyjnych na dachu wysokim;

- wykonaniu konstrukcji stalowej pod montaż central wentylacyjnych;

- wykonaniu nadproży nad projektowanymi drzwiami i otworami;

- przebudowie instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej;

- wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplin z klimatyzacji; instalacji ciepła technologicznego; wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- przebudowie instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

- przebudowa zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

- przebudowie instalacji ogrzewania grzejnikowego;

- wykonaniu instalacji elektrycznych (rozdzielnie elektryczne, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie podstawowe, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie terenu, gniazda wtykowe, gniazda komputerowe, zasilanie odbiorników technologicznych; połączenia wyrównawcze)

- wykonaniu instalacji odgromowej;

- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej;

- wykonaniu okablowania strukturalnego (Internet, telefon); wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru, sterowania oddymieniem, DSO, systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu CCTV, systemu przywoławczego

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące zadania:

Zadanie I.1 - Adaptacja nieruchomości zabudowanej przy ul. Kiczury 16 w Sanoku na potrzeby Urzędu Skarbowego w Sanoku

Zadanie 1 zakres podstawowy obejmuje w szczególności następujące elementy:

- konstrukcja stalowa

- konstrukcja żelbetowa

- roboty murowe

- klapy dymowe

- drzwi zewnętrzne do węzła cieplnego – drzwi Dz1

- zabezpieczenie głównej konstrukcji nośnej do klasy odporności R120

- stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa

- drzwi stalowe wewnętrzne

- zestawy szklany stalowe

- podłoża i posadzki

- renowacja i naprawa posadzki marmurowej

- dźwig osobowy

- ścianki i obudowy G-K

- sufity podwieszane

- roboty wykończeniowe

- instalacja kanalizacji sanitarnej zewn. (przyłącze)

- instalacja kanalizacji deszczowej zewn. (przyłącze)

- instalacja wodociągowa zewnętrzna (przyłącze)

- instalacja kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewn.

- instalacja wody zimnej i ciepłej

- instalacja hydrantowa

- biały montaż i wyposażenie sanitariatów

- instalacja klimatyzacji

- instalacja elektryczna zewn. – (w tym przyłącze z zestawem złączowo-pomiarowym Z3-1PP))

- instalacja elektryczna wewn.

- instalacja CCTV

- instalacja SSWiN

- instalacja kontroli dostępu

- instalacja DSO

- instalacja oddymiania klatek schodowych

- instalacja SSP

- instalacja przywoławcza

Zadanie 1 - opcja obejmuje następujące elementy:

- tarasy zewnętrzne

- budynek garażu

- mur oporowy

- chodniki

- jezdnia i stanowiska postojowe

- zieleń

- zagospodarowanie terenu

Zadanie I.2 	Wykonanie termomodernizacji budynku dla nowej lokalizacji Urzędu Skarbowego w Sanoku przy ul. Kiczury 16

Zadanie 2 zakres podstawowy obejmuje w szczególności następujące elementy:

- stropodach nad kondygnacją parteru SD-1

- stropodach nad ostatnią kondygnacją SD-2

- stropodach nad maszynownią SD-3

- roboty murowe (dot. zamurowania otworów okiennych )

- ślusarka okienna aluminiowa

- ślusarka drzwiowa aluminiowa

- ślusarka aluminiowa - ścianki

- żaluzje antywłamaniowe do serwerowni

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja grzewcza

- oprawy oświetleniowe

- instalacja odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna

Zadanie 2 opcja obejmuje następujące elementy:

- docieplenie fundamentów

- docieplenie elewacji budynku

Zadanie I.3	Wykonanie  sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją zasilającą przeznaczoną na potrzeby funkcjonowania nowej lokalizacji Urzędu Skarbowego w Sanoku przy ul. Kiczury 16

Zadanie 3 obejmuje, w szczególności następujące elementy:

- okablowanie kat. 6A wraz z montażem

- szafy z osprzętem

- punkty elektryczno-logiczne (3 x RJ45 + 3 x DATA)

- UPS serwerowni 20 kVA

- UPS sali obsługi  10 kVA

- czujniki temperatury + czujniki wilgotności

- czujniki zalania

- elementy aktywne

Dokładny zakres robót i technologia wykonania zostały opisane dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych do opisu przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją tj. dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, STWiORB, wytycznymi określonymi w SWZ, z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż oraz w sposób minimalizujący szkody przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska.

- Prace wykonywane będą w obiekcie nieużytkowanym. Zamawiający nie ma obecnie podpisanych umów na media (energia elektryczna, woda).

- Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pracy sprzętem sprawnym nie powodującym zagrożenia dla osób posługujących się nim.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót.

- Opieczętowana dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę, może być udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie.

- W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej. W kosztorysie powinno być określone oddzielne wynagrodzenie za każdy element. Opracowany kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub ograniczenia zakresu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, w tym umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.

- Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi/przebudowie.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór zgodnie z wymaganymi uprawnieniami i praktyką, w tym w szczególności, zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru budowy poprzez kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności Izby Inżynierów Budownictwa, który zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Roboty będą prowadzone na terenie obiektu należącego do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Poruszanie się po terenie obiektu jest możliwe tylko za zgodą użytkowników oraz administratora budynku.

- Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego tj. inspektora nadzoru. Należy stosować rozwiązania systemowe bez mieszania materiałów różnych systemów i producentów.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub Krajową Ocenę Techniczną, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

III. Zakres BHP

- Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

- bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób,

- odpowiednie środki zabezpieczające,

- instruktaż pracowników,

- prace te powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności,

- teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

IV.   Zagadnienia przeciwpożarowe:

  - zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

  - mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

  - po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

  - używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

V. Informacje dodatkowe

1. Istniejący budynek jest opróżniony z elementów wyposażenia ruchomego.

2. Dostawa wyposażenia higieniczno-sanitarnego obejmuje biały montaż i wyposażenie sanitariatów montowane na stałe (np. umywalka, miski, podajniki na papier itp.), a nie obejmuje wyposażenia ruchomego typu np. kosze na śmieci itp. nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

3. Dostawa wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)

- Wymagania w zakresie gwarancji sprzętu aktywnego

- Wymagania funkcjonalne przełączników sieciowych