# Załącznik nr 5/I/1

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem wiaty stalowej na placu odpraw  Delegatury Urzędu Celno - Skarbowego w Rzeszowie- wymiana podestu roboczego
 z wyczyszczeniem i pomalowaniem silnie skorydowanej konstrukcji pod płytą ryflowaną   oraz  wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem

Lokalizacja budynku:  ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów , działka nr 2076, obręb Staroniwa

- Wymiana pomostu roboczego

Zdjęcie nr  1 Widok wiaty stalowej

Zdjęcie nr  2 Widok elementów konstrukcji stalowej poniżej poziomu zdemontowanych płyt

Zdjęcie nr  3 Widok elementów konstrukcji stalowej poniżej poziomu zdemontowanych płyt

Zakres prac:

- demontaż płyt ryflowanych

- montaż krat  ażurowych podestowych na podeście roboczym

- montaż stopni schodowych ażurowych

- czyszczenie elementów konstrukcji stalowej poniżej poziomu zdemontowanej płyty

- Malowanie wyczyszczonej konstrukcji – 2x minia

- Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami :

Zdjęcie nr  4 Widok lamp oświetleniowych przeznaczonych do wymiany

Zdjęcie nr  5 Fragment instalacji elektrycznej przeznaczonej do wymiany

Zakres prac :

- demontaż lamp oświetleniowych 36 szt.

- demontaż instalacji elektrycznej

- montaż instalacji elektrycznej

- montaż trzech gniazdek hermetycznie zabezpieczonych

- montaż lamp oświetleniowych 36 szt.

- wymiana koryta odprowadzającego wodę deszczową z połaci dachowej

- pomalowanie blachy trapezowej dachowej

IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty ma obowiązek zapoznać się z zakresem prac remontowych na miejscu robót.

- Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót  przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Roboty będą prowadzone na terenie obiektów należących do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881) .