# Załącznik nr 5/II/2/1

# Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych

# Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych obejmujących roboty remontowe w magazynie depozytowym polegające na wymianie wymiana drzwi magazynowych, stolarki okiennej, wymiana blachy trapezowej oraz rynien i rur spustowych  nad rampą rozładunkową, malowanie konstrukcji stalowej w budynku Delegatury Urzędu Celno - Skarbowego w Rzeszowie.

# Miejsce wykonywania robót:

Magazyn Oddziału Celno- Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, na działce nr 2062

# Zamawiający:

Izba Administracji Skarbowej  w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1.

Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV:

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą drzwi magazynowych, stolarki okiennej, wymiana blachy trapezowej oraz rynien i rur spustowych  nad rampą rozładunkową, malowanie konstrukcji stalowej.

  - Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, a następnie wykonawczej w okresie realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych niniejszą specyfikacją. Do opracowania wyceny-kosztorysu należy zapoznać się z przedmiarem robót, na żądanie wykonawcy Inwestor udostępni teren robót w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

# Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem są roboty budowlane w zakresie określonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.

  - Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru:

Robót ogólnobudowlanych:

- Demontażu okien ,

- Demontaż drzwi magazynowych

- Wymiana pokrycia dachowego nad rampą rozładunkową

- Czyszczenie i malowaniem konstrukcji rampy

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Montaż okien

- Montaż drzwi magazynowych

- Malowanie krat

- Wywóz materiałów z rozbiórki

  - Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem budowlanym.

Skróty i uproszczenia.

CPV	- Wspólny Słownik Zamówień;

IPU	- Istotne postanowienia umowy;

BIOZ	- Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;

ST	- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

PZJ	- Plan zapewnienia jakości;

PZP	- Prawo zamówień publicznych;

  - Wymogi ogólne.

# Wymagania związane z robotami ogólnobudowlanymi:

Roboty związane z drzwiami magazynowymi

Należy wykonać prace podane poniżej:

- Demontaż istniejących drzwi magazynowych wraz z elementami stałymi. Nowe drzwi magazynowe, należy zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną. Wymiary i rodzaj podano w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Roboty związane z wymianą okien

Należy wykonać prace podane poniżej:

- Demontaż  okien wraz z parapetami zewnętrznymi.

- Montaż okien z PCV oraz wykonanie parapetu zewnętrznego  z blachy powlekanej,

- Czyszczenie szczotką drucianą krat zewnętrznych.

- Malowanie 1x minia, 2 x farba olejna

- Uzupełnienie ubytków w szpaletach z pomalowaniem farbą emulsyjną

Roboty związane z wymianą blachy trapezowej nad rampą rozładunkową, malowaniem konstrukcji oraz wymianą rynien i rury spustowej

Należy wykonać prace podane poniżej:

- Zdemontować istniejące pokrycie,

- Oczyścić konstrukcje stalową z rdzy  szczotką drucianą ,

- Pomalować konstrukcje w kolorze zbliżonym do istniejącego (RAL 6002 zieleń)

- Pokrycie dachu blachą trapezową (powlekaną ) w zbliżonym do istniejącego (RAL 6002 zieleń)

- Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

- Prowadzenie robót.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

  - Teren budowy - Charakterystyka terenu budowy.

Budynek magazynowy, parterowy, wolnostojący .

Prace wykonywane będą w obiekcie  w obecności pracownika odpowiedzialnego za pomieszczenie magazynowe. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy jest zobowiązany do oddawania w użytkowanie magazynu, w którym będą prowadzone roboty po uprzednim posprzątaniu.

  - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

  - Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu oraz zapewni bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych zapewni ustawienie kontenera na bezpieczne składowanie materiałów z rozbiórki do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów. Po zakończeniu robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje odpady na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek na stanowisku pracy  w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych. Roboty remontowe wykonywać w sposób nie uciążliwy dla użytkowników mając szczególnie na uwadze prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

  - Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych.

  - Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników spowodowanych jego działalnością.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponieważ, budynki są użytkowane Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę użytkowników, osób postronnych oraz mienia w związku z wykonywanymi pracami, aż do ich zakończenia, Wykonawca w tym celu wykona odpowiednie zabezpieczenia jeżeli jest wymagane.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w koszty wykonawcy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Materiały

Materiały stosowane do wykonania umowy powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązującemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać z materiałów i wyrobów w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.).

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ST.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Uwaga!

Materiały z demontażu i rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania, stają się własnością wykonawcy. Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na własny koszt.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak i nie stanowi ogólnego zagrożenia.

- Transport

Forma dostawy – każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą i wytycznymi producenta.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Magazynowanie – zgodnie z zaleceniem producenta.

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót w terminach wynikających z umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

- Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzających realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót:

- prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności wszystkie prace na wysokości,

- wszystkie prace wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz wytycznymi producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, sposobu wykonania, itp.,

- Odbiory robót i podstawy płatności

  - Rodzaje odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy.

Odbiór końcowy

a. odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy

b. odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Wykonawca w terminie określonym w umowie na roboty budowlane, dokona zgłoszenia Zamawiającemu o zakończeniu robót. Nie później niż w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia, protokoły prób i badań (jeśli były wymagane), certyfikaty, deklaracje.

c. odbiorowi podlegają roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i „na gotowo".

d. z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik robót/budowy jeśli wymagany przepisami, wskazany w umowie lub inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę) oraz z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

  - Podstawa płatności.

Wg zapisów w umowie na roboty budowlane, przy czym do faktury należy dołączyć protokół odbioru końcowego.

- Przepisy związane.

Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

- Rozporządzenie Min. Infrastr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).