Załącznik nr 3a do Projektowanych postanowień umowy

PROTOKÓŁ Z BIEŻĄCEJ KONSERWACJI KURYNY POWIETRZNEJ

| Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie: |  |  |  |  |  |  | Serwisant: |  |  |  |  | Data serwisu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka wew. Marka/typ | Jednostka wewnętrzna nr seryjny |  | Nr pomieszczenia | Jednostka zew. Marka/typ | Jednostka zewnętrzna nr seryjny | CRO/czynnik |  |  |  | Urządzenie szczelne | Temperatura przy zadanej 210 C |  | Uwagi po serwisie |
|  |  |  |  |  |  |  | Dł. Instal. [m] | Rodzaj |  | Ilość [kg] | Tak/Nie | Wylot | Wlot |  |

| Dla urządzeń od pozycji 1 do …… wykonano: | Tak | Nie | Nie dotyczy | ZALECENIE POKONTROLNE: …………………………………………………………………………………………………………..…………........ ……………………………………………………………………………………………………………….………….. ……………………………………………………………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………........ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola i oględziny ogólne, kontrola mocowań |  |  |  |  |
| Czyszczenie, mycie i dezynfekcja |  |  |  |  |
| Kontrola pracy wentylatorów, konserwacja |  |  |  |  |
| Sprawdzenie działania urządzeń sterowania/wymiana baterii w pilocie |  |  |  |  |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów w zaciskach śrubowych |  |  |  |  |
| Uruchomienie kurtyny i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja |  |  |  |  |
| Urządzenie sprawne |  |  |  |  |

Załącznik nr 3b do Projektowanych postanowień umowy

PROTOKÓŁ Z BIEŻĄCEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

| Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie: |  |  |  |  |  |  | Serwisant: |  |  |  |  | Data serwisu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka wew. Marka/typ | Jednostka wewnętrzna nr seryjny |  | Nr pomieszczenia | Jednostka zew. Marka/typ | Jednostka zewnętrzna nr seryjny | CRO/czynnik |  |  |  | Urządzenie szczelne | Temperatura przy zadanej 210 C |  | Uwagi po serwisie |
|  |  |  |  |  |  |  | Dł. Instal. [m] | Rodzaj |  | Ilość [kg] | Tak/Nie | Wylot | Wlot |  |

| Dla urządzeń od pozycji 1 do …… wykonano: | Tak | Nie | Nie dotyczy | ZALECENIE POKONTROLNE: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza – elementy zewnętrzne |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |  |
| czyszczenie, mycie i dezynfekcja za pomocą odpowiednich środków wszystkich elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, wymienników, kratek nawiewnych i wywiewnych zamontowanych w kanałach |  |  |  |  |  |
| uruchomienie centrali wentylacyjnej - kontrola pod względem mechanicznym wszystkich elementów stałych i ruchomych wchodzących w skład instalacji |  |  |  |  |  |
| konserwacja elementów ruchomych (tuleje, łożyska) |  |  |  |  |  |
| sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – na wniosek użytkownika programowanie automatyki |  |  |  |  |  |
| sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych |  |  |  |  |  |
| pomiar spadku ciśnienia na filtrach, ewentualna wymiana filtrów |  |  |  |  |  |
| kontrola wydatku powietrza kratek nawiewnych. |  |  |  |  |  |
| kontrola wydajności wentylatorów wyciągowych i nawiewnych |  |  |  |  |  |
| kontrola instalacji wody grzewczej do zasilania nagrzewnic |  |  |  |  |  |
| kontrola instalacji wody do zasilania chłodnic |  |  |  |  |  |
| Agregat chłodniczy (jeżeli występuje) |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) parownika |  |  |  |  |  |  |
| czyszczenie (przedmuchanie – odkurzenie) skraplacza |  |  |  |  |  |  |
| kontrola szczelności instalacji chłodniczej oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego |  |  |  |  |  |  |
| ilość uzupełnionego czynnika (w kg) |  |  |  |  |  |  |
| instalacja szczelna (w przypadku stwierdzenia nieszczelności w uwagach należy podać jej przyczyny) |  |  |  |  |  |  |
| kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny |  |  |  |  |  |  |
| Klapa przeciwpożarowa (jeżeli występuje) |  |  |  |  |  |  |
| kontrola zamykania przegrody |  |  |  |  |  |  |
| kontrola działania siłownika |  |  |  |  |  |  |
| uruchomienie centrali i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie sprawne |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3c do Projektowanych postanowień umowy

PROTOKÓŁ Z BIEŻĄCEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI KLIMATYZACJI

| Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie: |  |  |  |  |  |  | Serwisant: |  |  |  |  | Data serwisu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka wew. Marka/typ | Jednostka wewnętrzna nr seryjny |  | Nr pomieszczenia | Jednostka zew. Marka/typ | Jednostka zewnętrzna nr seryjny | CRO/czynnik |  |  |  | Urządzenie szczelne | Temperatura przy zadanej 210 C |  | Uwagi po serwisie |
|  |  |  |  |  |  |  | Dł. Instal. [m] | Rodzaj |  | Ilość [kg] | Tak/Nie | Wylot | Wlot |  |

| Dla urządzeń od pozycji 1 do …… wykonano: | Tak | Nie | Nie dotyczy | ZALECENIE POKONTROLNE: …………………………………………………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………………….………….. …………………………………………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola i oględziny ogólne, kontrola mocowań |  |  |  |  |
| Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jedn. wew. w tym czyszczenie filtrów |  |  |  |  |
| Czyszczenie (przedmuchanie/odkurzenie) jedn. zew. |  |  |  |  |
| Kontrola szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej |  |  |  |  |
| Uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego (w razie potrzeby wraz z podaniem ewentualnej ilości uzupełnionego czynnika (w kg)) |  |  |  |  |
| Instalacja szczelna (w przypadku stwierdzenia nieszczelności w uwagach należy podać jej przyczyny) |  |  |  |  |
| Kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny |  |  |  |  |
| Sprawdzenie działania urządzeń sterowania/wymiana baterii w pilocie |  |  |  |  |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia |  |  |  |  |
| Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja |  |  |  |  |
| Temperatura powietrza na wlocie i wylocie jedn. Ww. przy temperaturze 210C |  |  |  |  |
| Urządzenie sprawne |  |  |  |  |