Załącznik nr 2

do Ogłoszenia 1201-ILZ.261.5.2026

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja urządzeń instalacji klimatyzacji, urządzeń central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych znajdujących się w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

- W ramach bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - świadczenia stałej obsługi konserwacyjnej;

  - kontroli szczelności układów freonowych;

  - usuwaniu awarii i usterek na zasadach i w trybie określonym w Projektowanych postanowieniach umowy;

  - dokonywania wpisów do kart gwarancyjnych i CRO.

- Minimalny zakres czynności jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać podczas bieżącej konserwacji urządzeń określony jest w załączniku 3 do Projektowanych postanowień umowy.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - posiadania aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorstw, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostka certyfikująca), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065);

  - posiadania autoryzacji producentów lub dystrybutorów urządzeń wykazanych w załącznikach nr 1 do Projektowanych postanowień umowy do niezbędnych 
do wykonywania czynności serwisowych urządzeń będących w okresie gwarancji;

  - wykonywania usług w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego;

  - bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji;

  - podejmowanie inicjatyw w zakresie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obiektach Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o konieczności naprawy, wymiany lub modernizacji urządzeń objętych konserwacją;

  - dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczenia mienia Zamawiającego;

  - utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług i po ich wykonaniu;

  - sporządzenia wykazu wszelkich czynności wykonywanych dla każdej z instalacji i urządzeń w danym miesiącu.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.